# 德州职业技术学院博学楼C座屋顶防水维修项目比价单

| 序号 | 项目 名称 | 参数 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶防水维修 | 1.楼顶垃圾清理，疏通下水管道。 2.卷材边缘上翻处脱落垃圾清理，SBS防水卷材边缘统一上翻40cm。 3.楼顶用SBS防水材料重新铺设，光伏面板下面面积不在本工程内计算。 4.材料要求： 品牌：东方雨虹SBS防水卷材（不带沙）； 厚度≥3mm，耐热度90℃，低温柔性-20℃。 - 5.其他说明： - 含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等全部费用；五年内非人为破坏免费维修；工程量据实结算。 | 面积约3500㎡ |  |  |

注：1.本项目采用固定综合单位，控制价为   95025  元，超过控制价的报价无效。

2.表格自行打印，报价信息须手写，总价价格处要盖公章（盖其他位置报价无效）。

3.学校联系人：马老师  电话0534-2557132。

报价单位：

报价人联系方式：